## Sheet1
Feeder ID | Conduit size | Description | From | Level | To | Level | Conduit Type | Length | Redline | QA/QC | Model | QA/QC | Dimension Drawing | QA/QC | Prefab | QA/QC | Deliverable
F1 | 3" C | 600NG | MCS1A - ANNEX | L1 | STANDBY - ATS - NB309 | 01-Emergency Electrical Room
F2 | 3/4" C | 30NG | MCS1A - ANNEX | L1 | TVSS | L1
F3 | 2" C | 400NG | MCS1A - ANNEX | L1 | MCSHM1 | Lmezz | [11 empty] | P | In Progress
F4 | 1 1/4" C | 100NG | MCS1A - ANNEX | L1 | MCSLCP | L1 | [11 empty] | D | Delivered
F5 | 2" C | 175NG | MCS1A - ANNEX | L1 | T-MCSLDB1 (112.5KVA) | L1 | [11 empty] | R | Review
F6 | 2" C | 400NSG | T-MCSLDB1 (112.5KVA) | L1 | MCSLDB1 | L1 | [11 empty] | M | Modify
F7 | 1 1/2" C | 150G | MCUL1 | L1 | T-UH1 (45KVA) | L1 | [11 empty] | C | Complete
F8 | 1 1/4" C | 70NG | T-UH1 (45KVA) | L1 | MCUH1 | L1
F9 | 2 1/2" c | 225NG | MCUL1 | L1 | MCUL2 | L1
F10 |  | ??? | MCUL1 | L1 | MCULCP | L1
F11 | 2 X 3" C | 2(4#3/0, 1#4 GND, 3"C) | MCUL1 | L1 | UPS BOARD - 309 | ???
F12 | 2" C | 4#2, 1#8 GND, 2"C | MCEH1 | L1 | EM PANEL | ???
F13 | 1 1/4" C | 100NG | MCSLDB1 | L1 | MCSL1 | L1
F14 | 1 1/4" C | 100NG | MCSLDB1 | L1 | MCSL2 | L1
F15 | 1 1/4" C | 100NG | MCSLDB1 | L1 | MCSL3 | L1
F16 | 2" C | 200NG | MCSLDB1 | L1 | MCDLCP | L1